## Slide 1: Medidas Elétricas
Prof. Iury V. de Bessa
Departamento de Eletricidade
Faculdade de Tecnologia
Universidade Federal do Amazonas

## Slide 2: Linhas Gerais do Curso
Análise de Erros em Medidas
  Descrição Preliminar da Análise de Erros
  Representação e uso de Incertezas
  Propagação de Incertezas
  Análise Estatística de Incertezas Aleatórias
Elementos analógicos de medidas elétricas
  Galvanômetro de Bobina Móvel
  Galvanômetro de Ferro Móvel
  Galvanômetro Eletrodinâmico
  Galvanômetro Ferrodinâmico
  Galvanômetro de Efeito Térmico
  Galvanômetro Eletrostático
  Galvanômetro de Bobinas Cruzadas
  Frequencímetro
  Erros devido a Inserção de Instrumentos em Circuitos Elétricos

## Slide 3: Linhas Gerais do Curso
Instrumentos de Medição de Resistência e de Isolamento
  Medição de Resistência
  Medição de Resistência de Isolamento
  Medição de Resistência de Terra e de Resistividade do Solo
Multímetros e Instrumentos de Medidas por Comparação
  Elementos de Medidores Digitais
  Multímetros Analógicos e Digitais
  Amperímetro-alicate
  Medidas por comparação em CC
  Medidas por comparação em CA

## Slide 4: Linhas Gerais do Curso
Transformadores para Instrumentos
  Transformador Real
  Características Elétricas dos Tranformadores para Instrumentos
  Tranformador de Potencial Indutivo
  Transformador de Potencial Capacitivo
  Transformador de Corrente
Medições de Potência
  Princípios da Medição de Potência
  Potência em Circuitos Monofásico e Trifásico Senoidal
  Fator de Potência
  Medições de Potência com TP e TC
  Potência em circuitos com excitação não-senoidal
  Wattímetro e Varímetro

## Slide 5: Metodologia de Avaliação
Média dos exercícios escolares ()
  3 Avaliações Parciais (PESO 2)
    AP1: Aulas 1-2
    AP2: Aulas 1-5
    AP3: Aulas 1-8
  1 Projeto (PESO 3)
    Medidor de Energia Elétrica Digital
    Em equipes
Prova Final ()
  Todo o conteúdo do curso

## Slide 6: Referências Bibliográficas
Aula 1:
  Introdução à Análise de Erros: O estudo de incertezas em medições físicas. John R. Taylor
Aulas 2, 3 e 4
  Fundamentos de Medidas Elétricas. Sólon de Medeiros Filho
  Instrumentos e Medidas Elétricas. Renato Senra
Aulas 5, 6, 7 e 8
  Medição de Energia Elétrica. Sólon de Medeiros Filho
  Medidas Elétricas: Potência, Energia, Fator de Potência, Demanda. Álvaro Pereira Rizzi
  Energia Elétrica: Medição, Qualidade e Eficiência. Renato Senra.