## Slide 1: Análise DE ERROS em MEDIDAS
Prof. Iury V. de Bessa
Departamento de Eletricidade
Faculdade de Tecnologia
Universidade Federal do Amazonas

## Slide 2: Análise de Erros
O que é erro?
  Para a ciência, erro não é sinônimo de engano
  Erro é a incerteza inevitável presente em todas as medições
Qual a importância de se conhecer os erros (incertezas) associadas às medições?
  A maioria das medidas se tornam inúteis sem declarações confiáveis sobre suas incertezas
  A análise adequada de erros é desafiadora e relevante em diversas atividades laboratoriais

## Slide 3: Estimativa e representação de incertezas
Estimativa de incertezas:
  Em leitura de escalas
  Em medições repetidas

## Slide 4: Estimativa e representação de incertezas
Estimativa de incertezas:
  Em leitura de escalas
  Em medições repetidas
Representação:

## Slide 5: Estimativa e representação de incertezas
Estimativa de incertezas:
  Em leitura de escalas
  Em medições repetidas
Representação:
Valor medido

## Slide 6: Estimativa e representação de incertezas
Estimativa de incertezas:
  Em leitura de escalas
  Em medições repetidas
Representação:
Erro absoluto (incerteza)

## Slide 7: Estimativa e representação de incertezas
Estimativa de incertezas:
  Em leitura de escalas
  Em medições repetidas
  Em instrumentos digitais
  Em experimentos de contagens
Representação:
Regras gerais para declaração de valores medidos
  Incertezas experimentais devem ser arredondadas para um dígito significativo;
  O último dígito significativo de deve ter a mesma ordem de grandeza que a

## Slide 8: Discrepâncias e Erro Relativo
Discrepância é a diferença entre dois valores de uma mesma grandeza;
Tipos de discrepâncias:
  Entre valores medidos e aceitos ;
  Entre dois valores medidos;
Representação gráfica de incertezas
Erro relativo:
Erro relativo percentual:

## Slide 9: Propagação de Incertezas
Regra prática para somas e diferenças:
  Se várias grandezas são medidas com incertezas , e os valores medidos são usados para calcular
  então a incerteza no valor calculado de é a soma quadrática de todas incertezas:
Regra prática para produtos e quocientes:
  Se várias grandezas são medidas com incertezas , e os valores medidos são usados para calcular
  então a incerteza no valor calculado de é a soma quadrática de todos os erros absolutos:

## Slide 10: Classificação dos erros
Erros grosseiros:
  Falhas do operador, como troca na posição de algarismos e erros em operações aritméticas e posicionamento incorreto da vírgula representativa de casas decimais.
Erros sistemáticos:
  Erros ligados às deficiências do método utilizado, do método utilizado, do material empregado e da apreciação.
Erros acidentais
  Relacionados ao acaso e ao imponderável.

## Slide 11: Precisão e Exatidão
O que é precisão?
  É a capacidade de um instrumento de medição fornecer indicações muito próximas (quando se trata do mesmo mensurando, sob as mesmas condições).
  Define o quanto um instrumento é capaz de reproduzir um valor obtido numa medição.
  Não expressa a corretude da medida.
  A precisão é definida pelo desvio padrão de uma série de medidas de uma mesma amostra ou um mesmo ponto. Quanto maior o desvio padrão, menor é a precisão.

## Slide 12: Precisão e Exatidão
O que é exatidão?
  É a capacidade de um instrumento para dar respostas próximas ao valor verdadeiro e exibir um resultado correto.
  Um equipamento exato nos fornece um valor médio que é próximo ao real, mesmo que o desvio padrão seja elevado (baixa precisão).
  A exatidão pode ser avaliada e aprimorada a partir de procedimentos de calibração.

## Slide 13: Análise Estatística de Incertezas Aleatórias
As incertezas podem ser apropriadamente estimadas por meio de ferramentas estatísticas quando as medições estão apenas sob efeito de Erros Aleatórios
Para uma grandeza submetida a medições, pode-se afirmar que:
Onde: